关于开展永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目

基础调研工作的通知

梧桐街道、肖家园街道、菱角山街道负责人：

根据住房和城乡建设部关于城市更新工作的相关要求及省、市住建部门相关要求，按照项目工作部署，项目组牵头开展永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目基础调研工作，调研内容涵盖城市体检、片区策划、实施方案编制等方面。为扎实推进调研工作，需梧桐街道、肖家园街道、菱角山街道负责人以及所属社区负责人协助提供相关数据资料（详见附件），项目组将依据填报的数据资料，与街道、社区相关工作人员开展现场核实及举证工作。

填报说明：

1、填报范围适用于梧桐街道、肖家园街道、菱角山街道及其所辖社区、住宅小区，含物业小区、老旧小区、单位宿舍、自建房片区等所有居住类建筑。

2、表1、表2由社区工作人员组织各小区物业公司、业主委员会或网格员共同填报。表3由社区工作人员填报。表4由街道工作人员填报。

3、填报数据要求真实、准确、完整，作为城市体检、片区策划、实施方案编制等工作的基础依据。黑体加粗项为必填项，无相关情况请填写"无"。涉及安全隐患类问题应优先填报，附现场照片及简要说明。

4、所有调查表中的小区、建筑、单位名称必须填写完整全称，不得使用简称、俗称、缩写；同一对象在不同表格中名称必须完全一致；如遇名称有歧义，应向社区工作人员确认并备注官方名称。

5、请于2026年9月20日前将数据和资料发送至以下邮箱：项目组邮箱（待填），联系人和联系电话：项目联系人（待填）。

永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目组

2026年9月6日

表1

小区楼栋问题统计表

小区名称：           ；建筑年代：         ；总户数：       ；是否老旧改造：         ；填报人及联系方式：                     ；

备注：该表格由社区工作人员组织各小区物业公司或网格员共同填报，该表一个小区填报一份表格。

| 序号 | 指标项 | 体检内容 | 具体工作 | 存在问题的楼栋号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存在结构安全隐患的住宅数量(栋) | 依托第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果，对住宅结构安全状况进行初步筛查，查找住宅的结构安全问题 | 混凝土结构构件明显裂缝、承重墙体或梁开裂 |  |  |
| 1 | 存在结构安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 违规拆除承重构件（拆墙打洞、拆除结构柱等） |  |  |
| 1 | 存在结构安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 砖混结构砖体缺棱掉角、砂浆失效 |  |  |
| 1 | 存在结构安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 违规加建悬挑飘窗等 |  |  |
| 2 | 存在楼道安全隐患的住宅数量(栋) | 查找既有住宅中楼梯踏步、扶手、照明、安全护栏等设施损坏，通风井道堵塞、排风烟道堵塞或倒风串味，消防门损坏或无法关闭、高层住宅公共部位未安装烟感报警器等情况。 | 楼梯踏步破损、扶手松动、照明缺失、护栏损坏 |  |  |
| 2 | 存在楼道安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 通风井道、排风烟道堵塞或倒风串味 |  |  |
| 2 | 存在楼道安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 消防门损坏、无法关闭 |  |  |
| 2 | 存在楼道安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 消火栓无水或缺失、灭火器缺失、安全指示灯损坏 |  |  |
| 2 | 存在楼道安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 楼栋内存在乱占公共楼道停非机动车或放置杂物的楼栋 |  |  |
| 3 | 存在围护安全隐患的住宅数量(栋) | 查找既有住宅中存在外墙保温材料、装饰材料悬挂设施、门窗玻璃破损、脱落等安全风险，以及存在屋顶、外墙、地下室渗漏积水等问题 | 外墙材料脱落（面积＜10㎡/10-30㎡/＞30㎡） |  |  |
| 3 | 存在围护安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 门窗玻璃破损、脱落 |  |  |
| 3 | 存在围护安全隐患的住宅数量(栋) | 同上 | 屋顶、外墙、地下室渗漏积水 |  |  |
| 4 | 非成套住宅数量(套) | 按照《住宅性能评定标准》要求，调查既有住宅中没有厨房、卫生间等基本功能空间的情况。 | 各户无单独厨房或卫生间的楼栋 |  |  |
| 5 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 查找既有住宅中给水、排水、供热、供电、通信等管线管道和设施设备老化破损、跑冒滴漏，供给不足、管道堵塞等问题。 | 给排水管线老化破损、跑冒滴漏、堵塞 |  |  |
| 5 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 同上 | 供暖管道漏水、压力不足致温度不达标 |  |  |
| 5 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 同上 | 电力电信管线老化、裸露、私搭乱接 |  |  |
| 6 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 按照《无障碍设计规范》、既有住宅适老化改造相关标准要求，查找住宅出入口、门厅等公用区域以及住宅户内适老设施建设短板。 | 住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理的楼栋 |  |  |
| 6 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 同上 | 多层无电梯住宅的楼梯间未沿墙加装扶手的楼栋 |  |  |
| 6 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 同上 | 既有电梯维修更新和需要加装电梯的楼栋 |  |  |
| 6 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 同上 | 纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人等特殊困难老年人家庭 |  |  |
| 7 | 需要进行数字化改造的住宅数量(栋) | 按照住房城乡建设部等部门《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》要求，查找既有住宅中网络基础设施、安防监测设备、高层住宅公共部位烟感报警器等数字化改造需求。 | 住宅公共空间未安装安防监测设备、楼宇入侵报警、视频监控的楼栋 |  |  |
| 7 | 需要进行数字化改造的住宅数量(栋) | 同上 | 高层住宅公共部位未安装烟感报警器 |  |  |
| 7 | 需要进行数字化改造的住宅数量(栋) | 同上 | 已登记的残疾人、老年人需要进行健康管理和紧急呼叫智慧化改造的住户 |  |  |
| 8 | 小区建设年代（按2000年以前，2001-2005年，2006-2010年，2010年以后），信息填在备注即可 | 小区建设年代（按2000年以前，2001-2005年，2006-2010年，2010年以后），信息填在备注即可 | 小区建设年代（按2000年以前，2001-2005年，2006-2010年，2010年以后），信息填在备注即可 |  |  |

表2

小区配套设施问题统计表

小区名称：                              ；填报人及联系方式：                     ；

备注：该表格由社区工作人员组织各小区物业公司或网格员共同填报，一小区一个表格。

| 序号 | 设施类别 | 体检指标 | 指标填报 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车设施 | 小区内停车泊位数（个） |  |  |
| 1 | 停车设施 | 小区户数（户）及常住人数（人） |  |  |
| 1 | 停车设施 | 是否存在停车占用消防通道的情况（是/否） |  |  |
| 2 | 电动自行车充电设施 | 是否设置自行车充电设施（是/否） |  |  |
| 2 | 电动自行车充电设施 | 配建有自行车充电设施，是否能满足住户的需求，建议增设多少处（是/否） |  |  |
| 3 | 绿地广场 | 小区内是否有公共活动场地，面积是多少平方米。 |  |  |
| 3 | 绿地广场 | 青少年娱乐、老年活动、体育健身等设施是否有（是/否）及存在的问题 |  |  |
| 4 | 环卫设施 | 是否设有垃圾分类收集设施（是/否） |  |  |
| 4 | 环卫设施 | 是否建立垃圾分类管理制度（是/否） |  |  |
| 5 | 物业和智慧化管理 | 是否有专业物业服务公司实施物业管理（是/否） |  |  |
| 5 | 物业和智慧化管理 | 未实施专业物业管理的小区现状管理方式及问题 |  |  |
| 5 | 物业和智慧化管理 | 是否安装智能信息包、智能快递柜（是/否） |  |  |
| 5 | 物业和智慧化管理 | 是否安装智能安防设施（是/否） |  |  |
| 6 | 道路基础设施 | 小区内是否存在路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑、不符合无障碍设计的情况（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区内供水管线存在老旧破损（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区内是否进行雨污分流（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区雨污水是否集中收集排放至市政排水管网（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区内是否进行四网合一改造（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区内是否配建消防栓（是/否） |  |  |
| 7 | 市政基础设施 | 小区是否接通市政燃气管网（是/否） |  |  |
| 8 | 其他存在突出问题的小区及具体问题（安全隐患、道路修缮、管道渗漏等） | 其他存在突出问题的小区及具体问题（安全隐患、道路修缮、管道渗漏等） |  |  |

表3

社区配套设施统计表

填报单位：              ；管辖范围内小区数量（个）：           ；常住居民户数与人口数（人）：              ；填报人及联系方式：                 ；

备注：该表格由社区人员填报，一个社区一个表。

| 序号 | 设施类别 | 体检指标 | 数据填报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人口经济 | 居民总户数（户）、常住人口数（人） |  |  |
| 2 | 人口经济 | 60岁及以上人口数（人）、6岁以下儿童数（人） |  |  |
| 3 | 道路交通 | 社区范围内存在背街小巷路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑、不符合无障碍设计的道路名称 |  |  |
| 4 | 道路交通 | 社区范围内步行道是否存在问题（如道路侵占、积水、照明不足、断头路等），存在问题的道路名称 |  |  |
| 5 | 绿地广场 | 社区范围内公共活动场地、多功能运动场、社区公园名单及用地面积 |  |  |
| 6 | 绿地广场 | 社区范围内缺少无障碍设施的公园广场名称 |  |  |
| 7 | 绿地广场 | 社区范围内私搭乱建的公园广场名称 |  |  |
| 8 | 绿地广场 | 儿童娱乐、老年活动、体育健身等设施存在破损的公园广场名称 |  |  |
| 9 | 社区养老设施 | 社区养老服务设施及日料中心名称和建筑面积（平方米） |  |  |
| 10 | 社区托幼设施 | 社区范围内托幼机构名称、建筑面积、幼儿数量（个） |  |  |
| 11 | 社区托幼设施 | 社区范围内幼儿园名称、用地面积（平方米）、建筑面积（平方米）、幼儿数量（人） |  |  |
| 12 | 其它配套设施 | 社区综合服务站（是否有，有请填写建筑面积） |  |  |
| 13 | 其它配套设施 | 社区卫生服务站（是否有，有请填写建筑面积） |  |  |
| 14 | 其它配套设施 | 农贸市场（是否有，有请填写名称和建筑面积） |  |  |
| 15 | 其它配套设施 | 垃圾站（是否有，有请填写名称和建筑面积） |  |  |
| 16 | 其它配套设施 | 公共厕所（是否有，有请填写名称和建筑面积） |  |  |
| 17 | 其它配套设施 | 严重内涝点（是否有，有请填写名称和位置） |  |  |
| 18 | 其它配套设施 | 建议需拉通或新增的道路 |  |  |
| 19 | 存在突出短板问题的小区及具体问题（安全隐患、道路修缮、管道渗漏等） |  |  |  |

表4

街道配套设施问题统计表

街道名称：                 ；辖区社区数量：       ；辖区居民户数和人口数：              ；填报人及联系方式：                  ；

备注：该表格由街道工作人员填报。

| 序号 | 设施类别 | 体检指标 | 指标填报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能运动设施 | 是否建设街道级多功能运动场（是/否） |  | 多功能运动场指：满足两种或两种以上体育项目的场地。 |
| 2 | 多功能运动设施 | 街道级多功能运动场场地名称、用地面积、活动项目类型 |  | 多功能运动场指：满足两种或两种以上体育项目的场地。 |
| 3 | 多功能运动设施 | 是否面向公众开放（是/否） |  | 多功能运动场指：满足两种或两种以上体育项目的场地。 |
| 4 | 文化活动设施 | 是否建设街道级文化活动中心（是/否） |  |  |
| 5 | 文化活动设施 | 街道级文化活动中心名称，用地面积（平方米）和建筑面积（平方米） |  |  |
| 6 | 文化活动设施 | 是否有青少年和老年活动设施、儿童之家服务功能，（是/否） |  |  |
| 7 | 文化活动设施 | 是否对社会开放（是/否） |  |  |
| 8 | 医疗卫生设施 | 是否建设街道级卫生服务中心（是/否） |  |  |
| 9 | 医疗卫生设施 | 街道级卫生服务中心名称，用地面积（平方米）和建筑面积（平方米）床位数 |  |  |
| 10 | 整洁有序 | 街道范围内存在乱停乱放车辆问题的道路名称 |  |  |
| 11 | 更新资源 | 建议更新改造的老旧商业街名称 |  | 补充主要问题（业态、公共空间、基础设施、文化记忆等）、更新优先级 |
| 12 | 更新资源 | 建议更新改造的老旧厂区名称 |  | 补充主要问题（业态、公共空间、基础设施、文化记忆等）、更新优先级 |
| 13 | 更新资源 | 建议更新改造的老旧街区名称（有历史价值的街区） |  | 补充主要问题（业态、公共空间、基础设施、文化记忆等）、更新优先级 |